ENUNCIADO:

El circuito de la figura debe permitir la medición de la resistencia Rx, en un rango de [0-1KΩ].

Se desea que a fondo de escala la tensión de salida sea Vo=5V.

Diseñar las resistencias del circuito.