| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS INGENIERÍA Y AGRIMENSURA - U.N.R. Programa analítico de la asignatura: INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL Código: C-5-42-2 |  |
| --- | --- |
| Plan de estudio:1996 Carrera: INGENIERIA CIVIL Departamento: Hidráulica Profesor: Ing. Raúl Enrique Payró Vigencia año 2003 hasta año 20xx Programa Semestral Observaciones: | Presupuesto horario semanal promedio Teoría: 2.5 Practica : 1.75 Laboratorio :0.25 Tot. Asignado : 5 Dedicación del alumno fuera de clase : 5 Presupuesto total : 10 Programa basado en 16 semanas útiles Horas totales asignadas : 80 Horas totales presupuestas : 160 |
| Objetivos : Despertar conciencia en el Ingeniero acerca de la influencia que la actividad humana en general y su actividad profesional en particular tiene sobre el medio ambiente y capacitarlo para evaluar, prevenir y solucionar problemas concretos de saneamiento básico en núcleos urbanos |  |
| Ubicación en la Carrera y características generales: Corresponde al décimo semestre, y comprende el estudio de los problemas mas frecuentes del saneamiento básico y la aplicación de los principios de la Ingeniería a la regulación, modificación y/o adaptación de los factores ambientales que lo condicionan. |  |
| # Materias relacionadas.- C-4.32.2 Recursos Hídricos II deben ser aprobada con anterioridad al inicio del cursado de C-5.42.2 Es aconsejable el cursado simultáneo de las restantes asignaturas correspondientes al décimo semestre. |  |
| .............................. .............. .......................... ............. Firma del Profesor Fecha Aprob. Escuela Fecha Aprobado en reunión de Consejo Académico de fecha: |  |

CONTENIDO TEMÁTICO 1 - INTRODUCCION AL SANEAMIENTO ( 2 hs) El saneamiento ambiental y su relación con la salud pública - Objetivos y alcances de la Ingeniería Ambiental, diferentes ramas - Ingeniería Sanitaria e Ingeniería en Salud Pública - Campos de actividad. El hombre y el medio ambiente - Agentes ambientales físicos, químicos y biológicos Definiciones fundamentales - Salud - Salubridad o Salud Pública Breve reseña del desarrollo histórico del saneamiento en la República Argentina Estado actual del Saneamiento Básico - Perspectivas - Situación a nivel regional - Obras en ejecución y requerimientos prioritarios en el Sector 2 - ABASTECIMIENTO DE AGUA ( 20 hs) 2.1 - CALIDAD DEL AGUA El agua: características físicas, químicas y biológicas - Enfermedades de origen hídrico - Efectos fisiológicos de los principales constituyentes químicos - Normas de calidad para aguas de bebida - Aguas para uso industrial - Aguas de servicios varios - Aguas para uso agrícola-ganadero Posibilidad de reusos, 2.2 - OBRAS DE CAPTACION Estudio de fuentes - Su importancia en la definición de la naturaleza del sistema de provisión Distintos tipos de fuentes - Características particulares - Ejemplos típicos - Breve reseña de los recursos hídricos en la República Argentina Determinación de la cantidad y calidad del agua disponible – Metodología Análisis de la información disponible - Criterios generales de selección Captación de aguas superficiales - Emplazamiento y elección de la obra de toma en función de las características del curso superficial - Diferentes casos Captación de aguas subterráneas - Aguas freáticas y subálveas - Pozos y galerías filtrantes - Sistema de drenes - Pozos excavados: pozo filtrante; pozo colector con perforaciones radiales Aguas subterráneas profundas - Pozos perforados - Características de las perforaciones Protección sanitaria - Aprovechamiento de aguas meteóricas - Complementación de fuentes. 2.3 - TRATAMIENTO DE AGUAS Coagulación y floculación: Naturaleza de la turbiedad - Estabilidad de los coloides - Teoría de la coagulación - Distintas clases de coagulantes - Polielectrólitos. Teoría de la floculación - Gradiente de velocidades - Número de contactos. Floculadores mecánicos, hidráulicos y neumáticos - Análisis comparativo Sedimentación: Sedimentación de partículas discretas - Ley de Stokes - Tanque ideal Sedimentación de partículas aglomerables - Sedimentación simple y acelerada - Diferentes sistemas - Remoción hidráulica y mecánica de los sedimentos Alcalización del agua decantada Filtración : Objetivos - Teoría de la filtración - Mecanismos de transporte - Mecanismos de fijación - Pérdida de carga en los filtros - Filtros lentos y rápidos - Diferentes sistemas - Estudio comparativo Desinfección : Teoría de la desinfección - Cloración: prácticas empleadas - Curvas de cloración - Punto de ruptura - Demanda de cloro y cloro residual - Otros métodos de desinfección Corrección química del agua: Aspectos sanitarios y económicos - Ablandamiento de aguas: diferentes procedimientos - Eliminación de hierro y manganeso: métodos de remoción - Reducción de flúor y arsénico - Desmineralización - Desalinización - Otros procesos 3 - CONTAMINACION DE AGUAS ( 8 hs) 3.1 - INTRODUCCION Consideraciones generales - Características físicas, químicas y biológicas de las aguas naturales Consecuencias de la contaminación - Aspectos higiénicos, estéticos y económicos - Índices de contaminación - Problemas que se presentan en el país - Leyes y reglamentaciones 3.2 - CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES Causas de la contaminación - Descarga de desagües cloacales e industriales - Población equivalente - Procesos de autodepuración - Zonas de descomposición y de recuperación Curvas de oxígeno disuelto 3.3 - CONTAMINACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Formas de contaminación - Extracción límite y sobre-extracción - Intrusión salina Recarga de acuíferos: su relación con la contaminación - Derrames superficiales - Riego como destino final de los líquidos residuales 4 - DESAGUES CLOACALES ( 20 hs) 4.1 - ESTACIONES ELEVADORAS Necesidad de su instalación - Diversos casos - Tipos de estaciones de bombeo Capacidad de la obra - Pozo de aspiración: cálculo del volumen útil - Tiempo mínimo entre arranques - Permanencia máxima - Elección de los equipos de bombeo Instalaciones complementarias - Rejas y trituradores 4.2 - TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES Características físicas, químicas y biológicas de los líquidos cloacales - Su composición, concentración y condición - Objetivos del tratamiento - Elección del proceso y los requerimientos impuestos por las características del cuerpo receptor - Grado de depuración - Ubicación y área requerida Tratamiento preliminar: Su objeto - Rejas y tamices - Diversos tipos - Eliminación de los desechos retenidos - Trituradores - Desarenadores - Control de velocidad Características, volumen y destino final del material retenido - Sistemas de barrido y limpieza Tratamiento primario: Su aplicación en el tratamiento de líquidos cloacales – Sedimentadores - Factores que inciden en su diseño y funcionamiento - Unidades combinadas: Tanques Imhoff - Tanques Sépticos Tratamiento Secundario: Objetivos y fundamentos de los procesos biológicos - Lechos percoladores - Barros Activados - Requerimientos de recirculación - Sistemas de aeración Sedimentación secundaria - Otros tratamientos - Lagunas de estabilización Tratamientos terciarios: Necesidad y objetivos - Distintos tipos - Otros tratamientos Tratamiento y disposición del barro: Características de los barros provenientes de las distintas etapas del tratamiento - Digestión aeróbica y anaeróbica - Producción y utilización del gas - Acondicionamiento y deshidratación de los barros 4.3 - OBRAS DE DESCARGA Objetivos - Condiciones de descarga en distintos cuerpos receptores superficiales - Elección del tipo de obra - Ubicación del lugar de vertimiento - Aspectos constructivos y funcionales - Nivel y penetración del punto de descarga Utilización de difusores 5 - DESAGUES INDUSTRIALES ( 8 hs) 5.1 - CARACTERISTICAS DE LOS LIQUIDOS RESIDUALES Problemas originados por descargas industriales en cuerpos receptores Perjuicios en las redes urbanas - Problemas originados por los desagües industriales en el país. Casos típicos 5.2 - ESTUDIOS PRELIMINARES Informaciones necesarias - Posibilidad de recuperaciones y de reducción del contenido de sustancias contaminantes - Reuso de aguas - Aforo de caudales - Extracción de muestras Plantas experimentales 5.3 - DESTINO FINAL DE LOS EFLUENTES Descarga a colectores cloacales y a conductos pluviales - Descarga a cursos superficiales Campos de derrame - Riego - Descargas en el subsuelo - Condiciones que deben reunir Reglamentación vigente 5.4 - LINEAS DE TRATAMIENTO Pretratamientos - Tratamientos físicos, químicos y biológicos - Descripción de las características generales de los distintos procesos - Tratamiento conjunto con líquidos cloacales - Desechos del tratamiento 6 - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ( 10 hs) 6.1 - INTRODUCCION Generalidades del problema basura - Eliminación de los residuos sólidos - Aspectos sanitarios, económicos, estéticos y sociales - Cantidad, composición y densidad de los residuos - Factores condicionantes 6.2 - RECOLECCION Y TRANSPORTE Almacenamiento domiciliario, recolección y transporte - Efecto de los métodos de recogida sobre el tratamiento - Clasificación de las basuras - Frecuencia de recolección - Características de los vehículos recolectores Costo operacional - Planificación del sistema de recolección y transporte 6.3 - DISPOSICION FINAL Selección de los métodos de tratamiento - Disposición de la basura sobre el terreno -Rellenamiento sanitario - Incineración centralizada y domiciliaria - Transformación biológica o Composting - Trituración - Compactación -Recuperación y aprovechamiento de materiales - Valor del producto final - Barrido y limpieza urbana - Residuos de establecimientos especiales 7 - CONTAMINACION ATMOSFERICA ( 6 hs) 7.1 - INTRODUCCION Consideraciones generales - Fuentes de contaminación - Contaminantes primarios y secundarios - Efectos de la contaminación - Episodios agudos La situación en le país 7.2 - LOS CONTAMINANTES DEL AIRE Su clasificación - Contaminantes naturales y artificiales - Factores meteorológicos y topográficos en la dispersión de contaminantes - La combustión como fuente de contaminación - La contaminación por la industria - La contaminación por automotores 7.3 - EVALUACION, PREVENCION Y CONTROL Evaluación del problema de la contaminación - Medición de los efectos - Normas de calidad del aire - Reducción de la contaminación por cambios de procesos, equipos y materias primas - Sistemas de vigilancia - Legislación vigente 8 - IMPACTO AMBIENTAL ( 6 hs ) Identificación del impacto ambiental ante los problemas que pudieran derivarse por la construcción y por la operación y mantenimiento de la propia obra de saneamiento y su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo y/o emergencia Acciones sobre el medio en las distintas etapas - Factores susceptibles de recibir impactos Evaluación de la calidad del medio ambiente actual y futuro, de no concretarse la obra o instalación. Matriz de impactos durante las distintas etapas del proyecto Medidas de eliminación o mitigación del impacto negativo producido durante la construcción y posterior funcionamiento del sistema - Programas de monitoreo TRABAJOS PRACTICOS: - T.P Nº 01 ABASTECIMIENTO DE AGUA - Determinación de los parámetros básicos de diseño - Capacidad del sistema - Dotación - Fluctuación de la demanda Coeficientes de pico - Población de cálculo - T.P Nº 02 TRATAMIENTO DE AGUAS - Normas de calidad de fuentes de provisión y aguas de bebida - Selección de tratamientos alternativos en función de la calidad del agua natural - T.P Nº 03 TRATAMIENTO DE AGUAS - Remoción de turbiedad y color Coagulación - Determinación de dosis optima de coagulante Floculación - Determinación del gradiente de velocidad y del tiempo de floculación - T.P Nº 04 ABASTECIMIENTO DE AGUAS - Coagulación y Floculación - Dimensionamiento de mezcladores y floculadores hidráulicos y mecánicos - T.P Nº 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA - Dimensionamiento de decantadores Sedimentadores convencionales - Sedimentadores acelerados - T.P Nº 06 TRATAMIENTO DE AGUAS - Alcalinidad y acidez Determinación del pH de saturación - T.P Nº 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA - Filtración -Dimensionamiento de filtros lentos y rápidos - T.P Nº 08 TRATAMIENTO DE AGUAS - Desinfección de aguas - Cloración al punto de quiebre - Demanda de cloro - T.P Nº 09 ABASTECIMIENTO DE AGUA - Dimensionamiento del sistema de desinfección para un núcleo urbano - T.P Nº 10 ABASTECIMIENTO DE AGUA - Plantas de Potabilización Demostración a Escala laboratorio y visita a plantas en funcionamiento - T.P Nº 11 RESIDUOS SOLIDOS - Diseño del sistema de limpieza urbana - T.P Nº 12 RESIDUOS SOLIDOS - Sistema de limpieza urbana Costos - Análisis comparativo de distintas alternativas - T.P Nº 13 DESAGUES CLOACALES - Estaciones elevadoras Dimensionamiento del pozo de aspiración -Selección de los equipos de bombeo - T.P Nº 14 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Dimensionamiento de unidades de Pretratamiento - T.P Nº 15 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Dimensionamiento de unidades de Tratamiento Primario - T.P Nº 16 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Dimensionamiento de unidades de Tratamiento Secundario - T.P Nº 17 CONTAMINACION DE AGUAS -Determinación de las necesidades de tratamiento en función de la capacidad del curso receptor para los desagües de industrias regionales típicas - T.P Nº 18 IMPACTO AMBIENTAL - Evaluación del impacto ambiental de obras e instalaciones de saneamiento. BIBLIOGRAFIA : - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES A. Botteri, E. Inhouds y otros - Instituto de Ingeniería Sanitaria - U.B.A - NORMAS DE DISEÑO, MATERIALES Y UNIFORMIDAD DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN LOS SERVICIOS DEL S.N.A.P Servicio Nacional de Agua Potable - ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - A.Hernandez Muñoz Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Servicio de Publicaciones de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid - MANUAL DELCURSO DE ESTUDIO DE FUENTES Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS - Servicio Nacional de Agua Potable - TEORIA, DISEÑO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CLARIFICACION DEL AGUA - J. Arboleda Valencia - CEPIS - TEORIA Y PRACTICA DE LA PURIFICACION DEL AGUA - J. Arboleda Valencia - Ed. Asoc. Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - REDES DE ALCANTARILLADO Y BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES L.Metcalf y H. Eddy - Ed. Labor S.A - Barcelona - NORMAS DE ESTUDIO, CRITERIOS DE DISEÑO Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE DESAGUES CLOACALES PARA LOCALIDADES DE HASTA 30.000 HABITANTES - Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento - TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES L. Metcalf y H. Eddy - Ed. Labor - Barcelona - DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES - A. Hernandez Muñoz - Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Servicio de Publicaciones de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid - TRATAMIENTO, EVACUACION Y REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES L. Metcalf y H. Eddy - Ed. Labor - Barcelona - CONTAMINACION DE AGUAS R. Trelles, C. Carrique y otros - O.S.N - TECNICAS DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - F. de Lora Soria y J.Miró Chavarría - Ed. Labor - Barcelona - AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Nelson Nemerov - INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES L. Metcalf y H. Eddy - Ed. Mc Graw-Hill - Madrid - TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS - Institute for Solid Wastes of American Public Works Association - Ed. Instituto de los Estudios de Administración Local - Madrid - MANUAL DEL CURSO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS Luis Jáuregui y otros - O.S.P - ELIMINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS J. Lopez Garrido, J. Pereira Martinez y R.Rodriguez Acosta - Ed. Técnicos Asociad. - LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE ORIGEN INDUSTRIAL J. Vega de Seoane - EL CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Ing. Carlos A. Frondizi - MANUAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL Herbert F. Lund - GUIA METODOLOGICA PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Vicente Conesa Fdez-Vitora - Edic. Mundi-Prensa ( Madrid )