| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS INGENIERÍA Y AGRIMENSURA - U.N.R. Programa analítico de la asignatura: INSTALACIONES Código: C-2.17.2 |  |
| --- | --- |
| Plan de estudio: 1996 Carrera: INGENIERIA CIVIL Departamento: Construcciones Civiles Profesor: Ing. Carlos Persig Vigencia año 2003 hasta año 20xx Programa Semestral Observaciones: | Presupuesto horario semanal promedio Teoría y Evaluación: 4 Practica : 2 Laboratorio:------ Total Asignado: 6 Dedicación del alumno fuera de clase. 6 Presupuesto total: 12 Programa basado en 16 semanas útiles Horas totales asignadas: 96 Horas totales presupuestas: 192 |
| Objetivos: Que el alumno adquiera al cursar esta asignatura: 1. Conocimientos y familiarización con las instalaciones y equipos que permiten la provisión de los distintos servicios requeridos en la construcción de industrias y viviendas. 2. Confección e interpretación de planos de instalaciones y croquis de máquinas y equipos. Desarrollo de aptitudes en la representación gráfica. 3. Desarrollo del sentido crítico en el diseño de los equipos e instalaciones requeridas. 4. Aplicación en el campo de las instalaciones de los conocimientos físico - matemáticos asimilados en años anteriores. 5. Condiciones de riesgo y seguridad en las instalaciones. 6. Aspectos legales. |  |
| Ubicación en la Carrera y características generales: Asignatura de 2do año, 2do cuatrimestre de la carrera. En función de la formación adquirida en la asignatura de Física y en el conocimiento de las Construcciones Civiles (Sistemas Constructivos), a través del dictado teórico - práctico de la materia, se plantea al alumno el conocimiento de los requerimientos que en el orden de las instalaciones plantean dichas construcciones, a la vez que se le familiariza con las máquinas y equipos requeridos, alentando el sentido crítico y la toma de decisiones en el orden al diseño, permitiendo acceder a su vez a un lenguaje común con los especialistas. |  |
| Materias relacionadas.- Los prerrequisitos son: C-2.10.1 Física II y C-2.12.1 Sistemas constructivos; que deben ser aprobadas con anterioridad al inicio del cursado de C-2.17.2 Simultáneas recomendadas: |  |
| ............................... .......................... ............. Firma del Profesor Fecha Aprob. Escuela Fecha Aprobado en reunión de Consejo Académico de fecha: |  |

CONTENIDO TEMÁTICO Ordenar Temas utilizando codificación decimal - INSTALACIÓN SANITARIA 1.1 OBJETO E IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES- NORMAS DE NUESTRO PAÍS. 1.2 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FRÍA. - Agua potable. - Sistema de provisión de agua - Suministro - Tratamiento - Consumo. - Conexiones - Tanques - Equipos de bombeo. - Elementos, disposiciones reglamentarias y características de las instalaciones - Materiales a utilizar. - Proyecto y dimensionamiento de las instalaciones - 3. INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA CALIENTE - Sistema de calentamiento individuales y centrales - Energía solar, equipos para su generación. - Distribución - Calderas - Tanques intermediarios - Bombas para circulación forzosa. - Proyecto y dimensionamiento de las instalaciones. - 1.4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜES CLOACALES Y DE AGUAS SERVIDAS - Eliminación de efluentes - Sistema estático y dinámico. - Sistema para evacuación cerrado y abierto. - Conexiones - Elementos, artefactos y materiales a utilizar, sus disposiciones reglamentarias en los sistemas primarios y secundarios. - Desagües por bombeo. - Ventilaciones. - Proyecto y dimensionamiento de las instalaciones. - 1.5 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜES PLUVIALES 1.5.1 Sistemas unitarios y separativos. 1.5.2 Elementos, artefactos y materiales a utilizar - Disposiciones reglamentarias - Bombeo. 1.5.3 Proyecto y dimensionamiento de las instalaciones. - INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 1.6.1 Sistemas de protección contra incendio. Elementos a utilizar: portátiles, fijos y otros - Selección de matafuegos. Extintores. - Combustión - Tipos de fuego. - Riesgos de incendio - Condiciones de extinción de incendios en edificios: generales y específicas - Protección. - Instalación de servicio de agua contra incendio - Accesorios del servicio - Suministro de agua en forma directa o por medio de tanque de almacenamiento exclusivo o mixto. - INSTALACION DE GAS 2.1 CLASIFICACION DE LOS GASES COMBUSTIBLES 2.2 GAS NATURAL - Origen. Yacimientos. Captación. Separadores y depuración. - Distribución: compresión, transporte, gasoductos, almacenamiento y distribución a los medios de consumo. - Instalación domiciliaria de gas natural. - Prolongación domiciliaria: instalación, materiales, cálculo. - Medidores, reguladores. - Cañería interna: instalación, materiales, pendientes, sifones, pruebas, consumos, rendimientos, cálculo. - Proyecto y dimensionamiento de las instalaciones. 2.3 GAS LICUADO - Obtención, características, distribución. - Equipo individual: instalación, ubicación, ventilación. - Batería de cilindros. - Proceso de cálculos de: instalaciones domiciliarias e instalaciones especiales. - Cañería interna de gas envasado. 2.4 ARTEFACTOS - Combustión - Quemadores. - Tipo de artefactos y formas de instalación - Normas. - Evacuación de los productos de combustión: Sistemas - Ventilación - Normas. Conductos individuales y colectivos. 2.5 PROTECCION DE CAÑERIAS - Corrosión, causas. - Protección anticorrosiva: aislante y catódica. 2.6 INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS NATURAL - Planta de regulación y medición, equipamiento. - Cañerías, normas de instalaciones. - Cálculo de cañerías de gas de media y alta presión. 2.7 QUEMADORES INDUSTRIALES - Equipos de combustión. - Controles de seguridad - Ventilación. - Hornos: diferentes tipos. 3. ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - TRANSMISIÓN TÉRMICA. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K. - BALANCE TÉRMICO. CICLOS INVIERNO Y VERANO. - DIAGRAMA PSICROMÉTRICO. - CALEFACCION CENTRAL - Elementos constitutivos de los sistemas. - Calefacción por agua caliente central. - Calefacción por vapor. - Calefacción por paneles radiantes. - Calefacción por aire caliente. 3.5 REFRIGERACION - Ciclos de compresión y absorción. - Elementos constitutivos. - Sistema integrados o autocontenidos. - Sistemas centrales: todo aire, todo agua y mixto. 3.6 VENTILACION - Elementos constitutivos del sistema de distribución. - Impulsión. - Filtrado. 4. INSTALACIONES ELECTRICAS 4.1 ELECTROTECNIA - Magnitudes eléctricas - Intensidad de corriente - Ley de Ohm. - Circuitos en corriente continua - Resistencia y conductancia. - Corriente alterna. Definiciones - Valor eficaz, valor máximo. - Leyes electromagnéticas - Impedancia - Reactancia inductiva y capacitiva - Diagrama fasoriales - Impedancia en serie y en paralelo. - Potencia y energía. Sistemas trifásicos - Diagrama fasoriales - Conexión estrella y triángulo. Neutro - Potencia trifásica. 4.2. MAQUINAS ELECTRICAS - Transformadores - Principios de funcionamiento - Aplicaciones. - Generadores - Principio de funcionamiento - Formas constructivas. - Motor asincrónico - Principio de funcionamiento - Curvas características - Conexiones. - Especificaciones del motor eléctrico - Formato constructivo, protección mecánica, tipo de servicio - Calentamiento. - Dinámica del sistema motor - Carga. 4.3 EQUIPOS, APARATOS Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS. - Comando y protección del motor eléctrico. - Protección térmica. - Contactor - Características, selección. - Fusibles - Tipos comerciales, características, selección. - Conductores - Formas de instalación, selección. - Interruptor termomagnético. 4.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Procesos de generación y distribución de la energía eléctrica - Diagramas unifilares. - Instalaciones eléctricas en edificios - Reglamentaciones - Normas. Sismología - Diagramas unifilares - Tablero principal, tableros seccionales - Planos y especificaciones técnicas para la instalación eléctricas de un edificio. 4.5 RIESGOS ELECTRICOS Y SEGURIDAD - Protecciones contra contactos directos. - Protecciones contra contactos indirectos - Método con conductor de protección - Puesta a tierra - Interruptor diferencial. 4.6 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS USUALES EN LAS CONSTRUCCIONES CIVILES - Equipos de bombeos. - Transporte vertical - Ascensores montacargas. 5. CONDICIONES DE RIESGO Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 5.1. TRABAJOS EN ALTURA 5.1.1. Andamios, uso de cinturón de seguridad, guindolas.- 5.2 PROTECCIÓN 5.2.1. Protección de: cabeza; vista; audición; pies y manos 5.2.2. Instalaciones precarias 6. ASPECTOS LEGALES - 6.1 LEY 19.587 6.1.1 Aspecto documental: Informe anual estadístico. Legajo técnico. Libro foliado de contaminantes. Registro de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. Registros médicos de los exámenes médicos de salud ocupacional. Registro de la capacitación del personal. etc.-.- 6.1.2 Capacitación: Activa ( cursos de seguridad). Pasiva; indicar riesgos con carteles, folletos y entrega al personal de normas de seguridad básica por escrito.- 6.1.3 Aspectos técnicos: Selección y uso de elementos de protección personal. Ingeniería: evaluación y control de: vibraciones, ruido, contaminación ambiental, incendios, riesgo eléctrico, protección de la maquinaria, etc.- - 6.2 LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO - 6.2.1 Relación A.R.T./Empleador /Trabajador TRABAJOS PRACTICOS: (16 hs) Enumeración: - Determinación de la cañería de impulsión y característica de la bomba para tanque de reserva y bombeo de un edificio. - Cálculo de los diámetros de las cañerías de bajada de agua fría de tanques de reserva, puente empalme y ruptores de vacío. - Cálculo de los diámetros de las cañerías para un sistema de distribución de agua caliente desde montantes y retornos. - Proyecto de instalación de agua fría y caliente. - Proyecto de instalación de desagües cloacales, de agua servidas y pluviales. - Cálculos de diámetros de las cañerías de distintos ejemplos de prolongaciones domiciliarias. - Cálculo de una instalación domiciliaria de gas envasado. - Cálculo de una instalación especial de gas envasado. - Proyecto de una instalación de gas natural en una vivienda. - Proyecto de una instalación de gas de un establecimiento industrial - Determinación coeficiente k. - Balance Térmico Ciclo Invierno. - Balance Térmico Ciclo Verano. - Evoluciones en el Diagrama Psicrométrico. - Dimensionamientos Sistema Calefacción por agua caliente Central. - Dimensionamiento Sistema Calefacción por vapor. - Dimensionamiento Sistema Calefacción por Paneles Radiantes . - Dimensionamiento Sistema Calefacción por Aire Caliente. - Dimensionamiento Sistema de Refrigeración por Aire. - Determinación de consumos y caídas de tensión, en un circuito cuyas cargas son motores y lámparas. - Dada una carga (bombas de agua, montacargas, etc.), determinar la potencia del motor, especificar, seleccionar los elementos necesarios para su accionamiento y protección (rele - térmico, contactor, cables y fusibles). - Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda.

BIBLIOGRAFIA:

- “Instalaciones Sanitarias” – Néstor P. Quadri. Editorial Alsina.

- “Instalaciones Aplicadas en los Edificios. Obras Sanitarias, Servicios Contra Incendios” – Julio C. Lemme. Editorial Ateneo (dentro de los contenidos que posee esta obra se encuentran las disposiciones y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nación)

- “Reglamento para la Construcción y Funcionamiento de las Obras Domiciliarias de Desagüe y Provisión de Agua en el Interior de los Edificios en la Ciudad de Rosario” – Editorial Edilicia.

- “Argentina. Gas del Estado – Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”

- “Instalaciones de Gas” – Néstor P. Quadri. Editorial Alsina

- “Instalaciones de Gas” – Julio C. Lemme. Editorial Ateneo

- “Tratado General de Gas: Oxigeno, Vacío, Aire Comprimido, Incendios” – Raúl R. Llobera. Editorial Cesarini. 3ª Edición

- “Instalaciones de Aire Acondicionado y Calefacción” – Néstor P. Quadri. 2ª Edición. Editorial Alsina

- Manual de Aire Acondicionado y Calefacción – Nestr P Quadri. Editorial Alsina

- “Balance Térmico, Sistema de Calefacción, Aire Acondicionado” – Manuel Diazdorado – Atilio Giacomini – Raúl Botto –Carlos Capria. Editorial Librería Técnica

- “Instalaciones Eléctricas en Edificios” – Néstor P. Quadri. Editorial Cesarini

- “Instalaciones Electricas” – Marcelo Antonio Sobrevila. Editorial Marimar

- “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Asociación Electrotécnica Argentina”

- “Manual de Instalaciones Eléctricas” – Sica – Pirelli. Editorial Edigar S.A.