MATERIA:   E-4.31.2  - INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES

OBJETIVO: 

Introducir a los alumnos en la temática de las instalaciones eléctricas industriales, enfocada desde un punto de vista pragmático, planteando problemas reales, realizando especificaciones técnicas y selección de equipos, planificación y diseño de instalaciones en el marco del conocimiento de la Normas , Reglamentos y equipos disponibles en el mercado. Poder realizar un anteproyecto de una instalación real con características de un trabajo profesional.

CONTENIDO TEMÁTICO:

1.- Accionamientos eléctricos.

1.1 Dinámica del sistema motor-carga. 

1.2 Características par-velocidad. 

1.3 Estudio de los procesos de aceleración y frenado.Constantes de tiempo, inercias de los sistemas, aplicaciones.

1.4 Ejemplos de sistemas particulares con utilización de acoplamientos, reductores,frenos, embragues, etc. 

2.-Régimen térmico de las máquinas eléctricas.

2.1 Vida útil y temperaturas adm. 

2.2 Estudio del calentamiento. Modelo físico

2.3 Régimen de servicio, Normas. 

2.4 Calentamiento en régimen permanente y en los transitorios de arranque y frenado. 

2.5 Principios de la protección térmica.

3.- Especificaciones de motores .

3.1 Tipo de máquina, pautas de selección. 

3.2 Especificaciones, prot. mecánica, clase de servicio, forma constructiva, etc. Normas. Características nominales. Ejemplos de catálogo.

4.- Comandos y proteccion de motores.

4.1 Arrancadores electromecánicos, contactores, características de especificación y selección . 

4.2 Protección sobrecarga y corto circuito en máquinas de baja y media tensión. 

4.3 Comandos especiales, máquinas de rotor bobinado, resistencias rotóricas. Aplicaciones particulares.

5.- Especificaciones de los elementos de distribución y maniobra de E.E,.

5.1 Conductores, clasificación, tipos constructivos, características, Normas. Especificación y selección.

5.2 Interruptores y seccionadores. Distintos tipos constructivos utilizados en I.E.I. , Características B.T y M.T., corriente, tensión capacidad de apertura etc.  Especificación y selección.

5.3 Celdas, tableros y pupitres de control, tipos, normas, Especificación.

5.4 Canalizaciones eléctricas.

6.- Centros de transformación y distribución en M.T. 

6.1 Disposiciones habituales y tipos constructivos. Planos y planillas.  

6.2 Transformadores de potencia , tipos constructivos y su especificación. Normas . Especificaciones de compra y recepción. Montaje.

6.3 Transformadores de medición. Especificación

7.- Planificación del sistema eléctrico industrial.

7.1 Consideraciones básicas de diseño. Arquitectura de la red.

7.2 Determinación de las cargas. Estudio y factores usuales. Ejemplos.

7.3 Diseño de los diagramas unifilares. Normas de representación, planos.

7.4 Tendencias modernas de diseño, ejemplos de industrias de la zona.
7.5 Cuidado del medio ambiente.

8.- Consideraciones sobre la tensión del sistema.

8.1 Selección de tensiones de compra y distribución. 

8.2 Estudio de anormalidades en la tensión del sistema

8.2Tarifa y modalidades contractuales.

9.- Protección del sistema.

9.1 Cálculo simplificado de corto circuito. 

9.2 Dispositivos de protección Relevadores tipos usuales, tendencia actuales

9.3 Fusibles, tipos, características, Normas.

9.4 Aplicaciones y requisitos especiales. 
9.5 Coordinación de la protección. Ejemplos.

10.-  Seguridad eléctrica

10.1 Efectos de la corriente en el cuerpo humano

10.2 Diseño de una instalación segura.

10.3 Normas de seguridad en instalaciones de MT.

11.-
Sistemas de puesta a tierra.

10.1 Puesta a tierra de seguridad y de servicio. 

10.2 Estudio del riesgo eléctrico. Normas. Nociones de cálculo. 

10.3 Cálculo de una malla de puesta a tierra. Especificaciones de mallas y jabalinas.

12.- Potencia reactiva y factor de potencia

11.1 Consideraciones económicas. 

11.2 Equipos correctopres. Especificacion de los equipos . Casos particulares. 

11.3 Ejemplos comerciales.

13.- Nociones de luminotecnia.

12.1 Características físicas. 

12.2 Cálculo de  instalaciones internas y externas. 

12.3 Luminarias. Especificación.

13.- Anteproyecto de una instalación eléctrica.

13.1 Planificación del proyecto eléctrico, forma de presentación.

13.2 Ingenieria de conjunto y de detalle

13. Nociones de cálculo económico.

14.- Anteproyecto de una instalación eléctrica.

14. 1 Planificación del proyecto eléctrico, forma de presentación.
14.2 Ingenieria de conjunto y de detalle.
14.3 Nociones de cálculo económico.


 TRABAJOS PRÁCTICOS

a) Enumeración

1. Accionamientos Eléctricos

Se plantea un sistema dinámico real teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, ciclos, tiempos de aceleración y frenado, etc.

Los alumnos completan el planteo, realizan los cálculos de potencias necesarias, tiempos, torques, etc.

Espedifican el motor y todos los elementos de maniobra y protección, hasta la barra de alimentación del CCM.

Se realiza una selección de los equipos especificados en base a catálogos de productos de existencia real en el mercado.

2. Instalaciones Eléctricas

Los alumnos realizan fuera de horario de clase este trabajo práctico globalizador para el cual se considera como el planteo la instalación de una industria real de la zona lo cual permite colocar al alumno frente a situaciones reales, con exigencias y limitaciones similares a las que se le planteran en la vida profesional. Con la aprobación de este trabajo se da por aprobada la materia.

La temática comprendida en este trabajo es la siguiente (no excluyente)

Conocimientos generales de la planta y el proceso.

Requerimientos generales y particulares de la instalación de Energía Eléctrica.

Determinación de los centros de carga, factores de carga, servicio, etc. Potencia de diseño.

Diagrama de distribución (unifilar).

Selección de tensiones.

Especificar características y prestaciiones nominales de equipos.

Transformadores.

Alimentadores.

Celdas de MT -interruptores, medición, etc.

Tableros generales, seccionales y CCM

Diseño de centros de transformación y distribución especificacion técnica.

Instalaciones auxiliares.

Protecciones eléctricas del sistema. Corto circuito. Coordinación y calibración de protecciones. Sistemas de puesta a tierra.

Estudio y corrección del factor de potencia.

Iluminación. Cálculos básicos de iluminación.

Para todos los temas se realizan las especificaciones en base a los cálculos previos, luego se realiza una selección de los equipos especificados.

Se presenta un informe escrito con una parte de Especificación y Selección y un Apéndice con Cálculos y Planos.

b) Guías de Trabajos prácticos publicadas:

No se publican por no corresponder debido a la temática de los trabajos prácticos que son integradores de los conocimientos recibidos.

BIBLIOGRAFÍA

a) Adecuada al programa. Ordenada por temas y con su codificación de biblioteca, incluidas las publicaciones de la Cátedra con su código de publicación.

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS – M. Chilikyn- de. MIR

CARAC. DE LOS MOTORES EN LA ACCIÓN ELÉCTRICO – S. Veshenevxky – de. MIR

ELECTRIC ENGINEERING HANDBOOK – Siemens

SWITCHGEAR MANNUAL – ABB Calor Emag 9º de. - 1995.

MANUAL ESTÁNDAR DEL ING. ELECTRICISTA – A. E. Knowlton – de. Labor

INSTALACIONES ELECTRICAS – Spitta – de. Labor.

ELECTRICAL POWER SYSTEM HANDBOOK – R. Beeman – de. Mc. Graw Hill

ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION FOR INDUSTRIAL PLANT – IEEE Std 141 – Red Book.

ELECTRICAL SYSTEM FOR COMMERCIAL BUILDING – IEEE – Std 242 – Gray Book.

RELIABLE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL POWER SYSTEM – IEEE – Std 493 – Gold Book.

POWER SYSTEM ANNALYSIS – IEEE – Std 399 – Brown Book.

EMMERGENCY AND STAND BY POWER SYSTEM – IEEE – Std 446 – Orange Book.

GROWNDYNG FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL POWER SYSTEM – IEEE – Std. 42

LUMINOTECNIA – L. E. Zapalorto.

NORMAS DE APLICACIÓN – IRAM – IEC – IEEE – NEMA – VDE – NEC – etc.

MANUALES DE PRODUCTOS. CATÁLOGOS TÉCNICOS Y PUBLICACIONES AFINES – ABB – SCHNEIDER – SIEMENS – MOLLER – GENERAL ELECTRIC – WESTINGHOUSE – etc.

